## İCMAL
GEDİK ÜNİVERSİTESİ YAPISAL ÇELİK BİNA İNŞAATI
AÇIKLAMA | TUTAR
RUHSAT VE PROJELENDİRME | 0
KABA YAPI TEMEL İŞLERİ | 0
ALTYAPI VE KANALİZASYON İŞLERİ | 0
KAT BETONLARI | 0
ÇELİK TAŞIYICI SİSTEMLER VE KONTEYNER | 0
İNCE İŞLER | 0
ELEKTRİK İŞLERİ | 0
MEKANİK İŞLER | 0
GENEL TOPLAM | 0

## PROJELENDİRME
GEDİK ÜNİVERSİTESİ YAPISAL ÇELİK BİNA İNŞAATI
ÜRÜN AÇIKLAMASI | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TOPLAM
RUHSAT VE PROJELENDİRME | 1 | set |  | 0
ALTYAPI VE KANALİZASYON İŞLERİ | 1 | set |  | 0
KAT BETONLARI | 2600 | m² |  | 0

## TEMEL
GEDİK ÜNİVERSİTESİ YAPISAL ÇELİK BİNA İNŞAATI (TEMEL KEŞFİ)
ÜRÜN AÇIKLAMASI | MARKA/MODEL | BİRİM | TOPLAM MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM
Statik Yapı İşçiliği |  |  |  |  | 0
Beton |  | m3 | 1909.34 |  | 0
Demir |  | kg | 1440.095 |  | 0
Kalıp |  | m2 | 1900 |  | 0
| GENEL TOPLAM |  |  |  | 0

## ÇELİK İŞLERİ
GEDİK ÜNİVERSİTESİ YAPISAL ÇELİK BİNA İNŞAATI (ÇELİK KEŞFİ)
ÜRÜN AÇIKLAMASI | MARKA/MODEL | BİRİM | TOPLAM MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM
Statik Yapı İşçiliği |  |  |  |  | 0
Cehpe ve Rüzgar Kolanlarının İmalatı | HEA 400 | kg | 43932.7 |  | 0
Çatı Makasları İmalatı | IPE 400 | kg | 21834.4 |  | 0
Kiriş İmalatı | HEA 280 | kg | 8421.3 |  | 0
Ara Kat Taşıyıcı Kirişleri İmalatı | IPE 360 | kg | 44883.6 |  | 0
Ara Kat Aşıkları İmalatı | IPE 300 | kg | 148938.3 |  | 0
Çatı ve Cephe Çaprazları İmalatı | CFCHS 89,6-4.0 | mt | 223.785 |  | 0
Cephe İşçiliği |  |  |  |  | 0
Cephe Aşıkları imalatı | 80x120x4,00 | mt | 866 |  | 0
Cephe Aşıkları imalatı | 200x200x6,00 | mt | 280 |  | 0
Çatı Aşıkları İmalatı | CC200-5-30-100 | kg | 45478.8 |  | 0
Cephe Sandiviç Panel Kaplama | 0,5x50x0,5 | m2 | 2256 |  | 0
Çatı Sandiviç Panel Kaplama | 0,5x50x0,5 | m2 | 2048 |  | 0
Merdiven İşçiliği |  |  |  |  | 0
Merdiven İmalatı ve Montajının Yapılması | IPE 160 | m2 | 67.5 |  | 0
Bağlantı Elemanları |  |  |  |  | 0
Plakalar | Siyah Sac | kg | 28756 |  | 0
Baklava Sac (ST37 - 120X240 CM) | Siyah Sac | kg | 134375 |  | 0
Cıvata ve Somunlar | Metrik 4.8 Kalite | adt | 11368 |  | 0
Tijler | Metrik 4.8 Kalite | mt | 892 |  | 0
Vidalar (Trapez Vida Panel İçin) | 120mm 4.8 Kalite | adt | 46680 |  | 0
Konteyner |  |  |  |  | 0
ISO Konteyner* |  | adt | 32 |  | 0
| GENEL TOPLAM |  |  |  | 0
*Teknik Şartnamedeki konteyner şartları geçerlidir.

## İNCE İŞLER-CAM
GEDİK ÜNİVERSİTESİ YAPISAL ÇELİK BİNA İNŞAATI
ÜRÜN AÇIKLAMASI | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TOPLAM
Kapı Elementleri 1800 mm x 2200 mm *2 kanat kapı. *Sistem:IQ Formo Yalitimli Seri Kapı İçe açılır 2-kanat Menteşe *Sol Profiller: Ral Renk 2 *2 x 2x4mm 4+16+4 ISICAM KLASİK *Kasa : 355201 (49 mm) *Kapı Kanadı: 355219 (70 mm) Makarali Kilit Karsiligi Naturel Eloksal *U Boru Kol 32*50*350 Naturel Eloksal Siyah *Cift Kanat Pasif Kanat Gizli Kollu Tijli Acilim Ithal U Boru *Kol 32*50*350 Naturel Eloksal Siyah *Iki Yaprakli Kapi Menteşesi (Xl) Siyah Iki Yaprakli Kapi Menteşesi (Xl) Siyah *Barel 164 Gnc 86 Mm( 26+10+50) Saten 35X85 Makarali *Barelsiz Gomme Kapi Kilidi | 16 | adet |  | 0
Kapı Elementleri 900 mm x 2200 mm *Tek kanat kapı. Sistem:IQ Formo Yalitimli Seri *Kapı İçe açılır 1-kanat Menteşe *Sol Profiller: Ral Renk 2 *1 x 2x4mm 4+16+4 ISICAM KLASİK *Kasa : 355201 (49 mm) *Kapı Kanadı: 355219 (70 mm) Stp Kasa Pim Karşiliği *Stp Kanat Pim Takimi Dilli Kilit Karsiligi Krom *Iq Dizayn Yayli Rozetli Kapi Kolu 140 Mm Std.Renkli Siyah *Altum Cephe Tij Profili C 35, 1954 mm Iki Yaprakli Kapi *Menteşesi (Xl) Siyah Tijli-Dilli Kapi Kilidi ( 35*85 ) *Barel 164 Gnc 86 Mm( 26+10+50) Saten | 24 | adet |  | 0
Kapı Elementleri 4000 mm x 2200 mm, Ünite içeriği:İki Sabit Alan ve 2 kanat kapı. Sistem:IQ Formo Yalitimli Seri Kapı İçe açılır 2-kanat Menteşe Sol Profiller: Ral Renk 2 4 x 2x4mm 4+16+4 ISICAM KLASİK Kasa : 355201 (49 mm), 355331 (140 mm) Düşey/Yatay Kayıt: 355242 (69 mm) Kapı Kanadı: 355219 (70 mm) Makarali Kilit Karsiligi Naturel Eloksal U Boru Kol 20*25*150 Pres Veya Renkli Siyah Cift Kanat Pasif Kanat Gizli Kollu Tijli Acilim Ithal U Boru Kol 20*25*150 Pres Veya Renkli Siyah Iki Yaprakli Kapi Menteşesi (Xl) Siyah Iki Yaprakli Kapi Menteşesi (Xl) Siyah Barel 164 Gnc 86 Mm( 26+10+50) Saten 35X85 Makarali Barelsiz Gomme Kapi Kilidi | 3 | adet |  | 0
Pencere Elementleri 9000 mm x 1000 mm *Ünite içeriği:Altı Sabit Alan. *Sistem:IQ Formo Yalitimli Seri Profiller: Ral Renk 2 *6 x 2x4mm 4+16+4 ISICAM KLASİK *Kasa : 355201 (49 mm) *Düşey/Yatay Kayıt: 355242 (69 mm) | 4 | adet |  | 0
Pencere Elementleri 6000 mm x 1000 mm * Ünite içeriği:Altı Sabit Alan. *Sistem:IQ Formo Yalitimli Seri Profiller: Ral Renk 2 *6 x 2x4mm 4+16+4 ISICAM KLASİK *Kasa : 355201 (49 mm) *Düşey/Yatay Kayıt: 355242 (69 mm) | 9 | adet |  | 0
Pencere Elementleri 9600 mm x 1000 mm *Ünite içeriği:Altı Sabit Alan. *Sistem:IQ Formo Yalitimli Seri Profiller: Ral Renk 2 *6 x 2x4mm 4+16+4 ISICAM KLASİK *Kasa : 355201 (49 mm) *Düşey/Yatay Kayıt: 355242 (69 mm) | 3 | adet |  | 0
Pencere Elementleri 7600 mm x 1000 mm * Ünite içeriği:Altı Sabit Alan. *Sistem:IQ Formo Yalitimli Seri Profiller: Ral Renk 2 *6 x 2x4mm 4+16+4 ISICAM KLASİK *Kasa : 355201 (49 mm) *Düşey/Yatay Kayıt: 355242 (69 mm) | 5 | adet |  | 0
Pencere Elementi 4000 mm x 1000 mm *Ünite içeriği:Dört Sabit Alan. *Sistem:IQ Formo Yalitimli Seri Profiller: Ral Renk 2 *4 x 2x4mm 4+16+4 ISICAM KLASİK *Kasa : 355201 (49 mm) *Düşey/Yatay Kayıt: 355242 (69 mm) | 1 | adet |  | 0
Pencere Elementleri 4000 mm x 2000 mm *Ünite içeriği:Sekiz Sabit Alan. *Sistem:IQ Formo Yalitimli Seri Profiller: Ral Renk 2 *8 x 2x4mm 4+16+4 ISICAM KLASİK *Kasa : 355201 (49 mm) *Düşey/Yatay Kayıt: 355242 (69 mm) | 2 | adet |  | 0
Pencere Elementleri 9000 mm x 2000 mm * Ünite içeriği:Oniki Sabit Alan. *Sistem:IQ Formo Yalitimli Seri Profiller: Ral Renk 2 12 x 2x4mm 4+16+4 ISICAM KLASİK Kasa : 355201 (49 mm) Düşey/Yatay Kayıt: 355242 (69 mm) | 8 | adet |  | 0
Sürme Kapı Elementleri 2000 mm x 2200 mm *Sistem:IQ SERENAD-S *Profiller: Ral Renk 2 *4 x 2x4mm 4+16+4 ISICAM KLASİK *Kasa : 353550 (45 mm) *Pencere Kanadı: 353553 (32 mm), 353552 (88 mm) (Siyah) *Iq Dizayn Kare Pimli Kol 180 Mm Std.Renkli * Siyah Surme Sistem Cs Arkalik Tutamak Siyah *Surme Multi Sabit Havuz Kol Siyah *Seranad Kanat Pvc Ispanyolet Adaptor Prf Siyah, 1927 mm *Surme Ispanyolet 140Cm . / 7,5 / Zp Dec *Serenad 45' Kanat Surme Ispanyolet Karsiligi Siyah | 8 | adet |  | 0
GENEL TOPLAM |  |  |  | 0

## İNCE İŞLER-DUVAR,ZEMİN
GEDİK ÜNİVERSİTESİ YAPISAL ÇELİK BİNA İNŞAATI
UYGULAMA ALANI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | ÜRÜN SERİSİ | TOPLAM MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TOPLAM
ZEMİN | PVC 2X20 MT (M2 10KG ŞAP-PVC İŞCİLİK-ASTAR-KEP-KAYNAK-BALLYYAPIŞTIRICI DAHİL FİYAT) |  | 2500 | m² |  | 0
ZEMİN | EPOKSİ REÇİNE 20 KG (ÇELİK YAPIDA ESNEMELERE KARŞI SELF VE MEVCUT BETONDAKİ ÇATLAMALAR İÇİN EKSTRA DAYANIKLILIK) |  | 2500 | kg |  | 0
ZEMİN | MİKROSEMENT 30 KG(ESNEK YAPISI SAYESİNDE ÇATLAMALARA KARŞI DAYANIKLIDIR-KABARMA YAPMAZ) |  | 1250 | kg |  | 0
ZEMİN | ZEMİN SERAMİK |  | 60 | m² |  | 0
DUVAR | DUVAR SERAMİK |  | 80 | m² |  | 0
DUVAR | COMPACK BÖLME KONSTRUCTİON DAHİL |  | 1520 | m² |  | 0
DUVAR | ALÇI, SIVA BOYA VB. DUVAR KAPLAMALAR |  | 2480 | m² |  | 0
KAPI | WC KAPILAR |  | 6 | adt |  | 0
KAPI | AHŞAP KAPILAR |  | 24 | adt |  | 0
TAVAN | ALÇIPAN VB. TAVAN YAPILMASI VE KAPLAMASI DAHİL |  | 1850 | adt |  | 0
GENEL TOPLAM | [5 empty] | 0

## MEKANİK İŞLER
GEDİK ÜNİVERSİTESİ YAPISAL ÇELİK BİNA İNŞAATI
ÜRÜN AÇIKLAMASI | MALZEME | İŞÇİLİK | TUTAR
1-SIHHİ TESİSAT İŞLERİ:
Vitrifiye (klozet, lavabo, pisuvar) , Yer süzgeçleri , 10 m3 Paslanmaz Modüler su deposu, 12 m3 Galvaniz Modüler su deposu, Hidrofor, Boyler, vanaları , işçilikler. |  |  | 0
2-ISITMA TESİSATI İŞLERİ:
Duvar tipi yoğuşmalı kazanlar ve bacası, pompalar, genleşme tankları, kollektör imalatları, panel radyatörler ve vanaları, işçilikler. |  |  | 0
3-MÜŞTEREK TESİSAT İŞLERİ:
Temiz su ve atık su tesisatları, ısıtma borulama tesisatı, yangın borulama tesisatı, boru izolasyonu, boyanması, kaynaklı imalat işleri vb. ortak tesisat ile alakalı malzeme ve işçilikler. |  |  | 0
4-HAVALANDIRMA VE KLİMA TESİSATI İŞLERİ:
VRV klima sistemi, Taze hava klima santrali, taze hava ve egzost sistemi havalandırma tesisatı, menfezler, fanlar ve işçilikleri. |  |  | 0
5-OTOMATİK KONTROL TESİSATI İŞLERİ:
Kazanlar, klima santrali otomasyon işleri. |  |  | 0
6-MUTFAK TESİSATI İŞLERİ:
Kafeterya paslanmaz çelik davulumbazı, yağ tutucu tezgah altı, kitchenetlerin ev tipi aspiratörler |  |  | 0
7-YANGINDAN KORUNMA DONANIM VE TESİSATI İŞLERİ:
Yangın dolabına göre tesisat, yangın pompa grubu, itfaiye su verme ve alma ağızları, malzeme işçilik.Sistem yangın dolabına ilave olarak sprinkler ve hidrant sistemi zorunlu ise belirtilmelidir |  |  | 0
8-SİFONİK SİSTEMİ VE TESİSATI İŞLERİ:
Sifonik Sistem; çatılar, teraslar alanlarındaki yağmur sularını, hatlarda oluşturulan vakum kuvveti ile toplayıp deşarj eden ve binadan uzaklaştırılması |  |  | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0

## ELEKTRİK İŞLERİ
GEDİK ÜNİVERSİTESİ YAPISAL ÇELİK BİNA İNŞAATI
| BAHÇE ÇEVRE | ZEMİN | [17 empty] | 1.KAT | [17 empty] | 2.KAT
ÜRÜN AÇIKLAMASI |  | GİRİŞ | GİRİŞ FUAYE SERGİ ALANI | ANFİ ALTI DEPO | WC | GEDİK FORUM | TOPLANTI ODASI | AKADEMİK BİRİMLER | BİLGİSAYAR LAB. | AKADEMİK BİRİMLER | AKADEMİK BİRİMLER | BÖLÜNEBİLİR DERSLİK | AKADEMİK BİRİMLER | KAFETERYA | BİLGİSAYAR LAB. | AKADEMİK BİRİMLER | AKADEMİK BİRİMLER | BÖLÜNEBİLİR DERSLİK | AKADEMİK BİRİMLER | AKADEMİK BİRİMLER | DERSLİK | DERSLİK | AKADEMİK BİRİMLER | AKADEMİK BİRİMLER | BÖLÜNEBİLİR DERSLİK | AKADEMİK BİRİMLER | AKADEMİK BİRİMLER | BÖLÜNEBİLİR DERSLİK | AKADEMİK BİRİMLER | AKADEMİK BİRİMLER | DERSLİK | DERSLİK | AKADEMİK BİRİMLER | GEDİK FORUM | MUTFAK | OFİS | FUAYE | TASARIM STUDYOSU | TASARIM STUDYOSU | TASARIM STUDYOSU | AKADEMİK BİRİMLER | TOPLANTI ODASI | AKADEMİK BİRİMLER | FUAYE | TOPLAM | BİRİM | MARKA | MALZEME | İŞÇİLİK | TOPLAM TUTAR
AYDINLATMA-PRİZ TESİSATI | [49 empty] | 0
PRİZ | 24 |  | 16 | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 16 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 16 | 320 | ADET |  |  |  | 0
PRİZ MASA | [8 empty] | 62 |  |  | 56 |  |  | 62 |  |  | 52 |  |  | 24 | 24 |  |  | 42 |  |  | 42 |  |  | 24 | 24 | [12 empty] | 412 | ADET |  |  |  | 0
AYDINLATMA ARMATÜRÜ/SPOT |  | 14 | 32 | 2 | 20 | 16 | 6 | 6 | 20 | 6 | 6 | 20 | 6 | 16 | 20 | 6 | 6 | 20 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 20 | 6 | 6 | 20 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 16 | 2 | 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 6 | 6 | 6 | 32 | 558 | ADET |  |  |  | 0
BOLAT AYDINLATMA | 10 | [43 empty] | 10 | ADET |  |  |  | 0
BİNA CEPHE AYDINLATMA | 40 | [43 empty] | 40 | ADET |  |  |  | 0
KAPI ÜSTÜ AYDINLATMA | 16 | [43 empty] | 16 | ADET |  |  |  | 0
EXİT |  |  | 4 |  |  | 2 | [27 empty] | 2 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | 16 | ADET |  |  |  | 0
TERAS AYDINLATMA | [37 empty] | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 8 | 20 | ADET |  |  |  | 0
BAHÇE AYDINLATMA | 12 | [43 empty] | 12 | ADET |  |  |  | 0
ANAHTAR |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 42 | ADET |  |  |  | 0
ELEKTRİK DAĞITIM PANOLARI | [49 empty] | 0
ELEKTRİK PANOSU ADP |  |  | 1 | [41 empty] | 1 | ADET |  |  |  | 0
ELEKTRİK PANOSU KAT PANOSU | [36 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 2 | ADET |  |  |  | 0
ELEKTRİK PANOSU KAFETERYA | [13 empty] | 1 | [30 empty] | 1 | ADET |  |  |  | 0
ELEKTRİK PANOSU ÇEVRE AYDINLATMA | 1 | [43 empty] | 1 | ADET |  |  |  | 0
ELEKTRİK PANOSU YANGIN POMPA MOTOR GURUBU (SADECE İŞÇİLİK) | 1 | [43 empty] | 1 | ADET |  |  |  | 0
MCC PANOSU (VRV DIŞ ÜNTELER VB...) |  |  | 1 | [40 empty] | 1 | 2 | ADET |  |  |  | 0
UPS ELEKTRİK PANOSU |  |  | 1 | [41 empty] | 1 | ADET |  |  |  | 0
UPS -ASANSÖR VE KABLO TAŞIMA | [49 empty] | 0
UPS 10kVA, 10DK, 3FAZ GİRİŞ/ÇIKIŞ |  |  | 1 | [41 empty] | 1 | ADET |  |  |  | 0
PLATFORM ASANSÖR | [43 empty] | 1 | 1 | ADET |  |  |  | 0
KABLO TAVASI | [44 empty] | 300 | METRE |  |  |  | 0
PARAPET KANAL | [44 empty] | 300 | METRE |  |  |  | 0
SORTİLER-KOLON KABLOLARI | [49 empty] | 0
PRİZ SORTİSİ | 24 |  | 16 | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 16 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 16 | 324 | ADET |  |  |  | 0
KAYAR KAPI SORTİSİ |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [30 empty] | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 15 | ADET |  |  |  | 0
HAVA PERDESİ SORTİSİ |  | 1 | [42 empty] | 1 | ADET |  |  |  | 0
PLATFORM ASANSÖR SORTİSİ | [43 empty] | 1 | 1 | ADET |  |  |  | 0
ANAHTAR SORTİSİ |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 37 | ADET |  |  |  | 0
ANAHTARSIZ SORTİSİ | 4 | [43 empty] | 4 | ADET |  |  |  | 0
PARALEL SORTİSİ | 74 | 13 | 36 | 1 | 20 | 17 | 5 | 5 | 19 | 5 | 5 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 5 | 19 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 19 | 5 | 5 | 19 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 17 | 0 | 5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 5 | 5 | 5 | 44 | 631 | ADET |  |  |  | 0
VRV SORTİSİ |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 108 | ADET |  |  |  | 0
TERMOSTAT SORTİSİ |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 108 | ADET |  |  |  | 0
3x120+70 N2XH KABLO ANA BESLEME | [44 empty] | 320 | METRE |  |  |  | 0
TRANŞE İŞLERİ | [44 empty] | 150 | METRE |  |  |  | 0
5x10 N2XH FE180 KABLO YANGIN POMPA-MOTOR GURUBU | [44 empty] | 100 | METRE |  |  |  | 0
KOLON KABLOSU (PANO BESLEMELERİ İÇİN) | [44 empty] | 100 | METRE |  |  |  | 0
YANGIN ALARM VE İHBAR TESİSATI | [49 empty] | 0
YANGIN DEDEKTÖRÜ |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | ADET |  |  |  | 0
YANGIN BUTONU |  |  | 1 |  |  | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 5 | ADET |  |  |  | 0
SİREN |  |  | 1 |  |  | 1 | [27 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 5 | ADET |  |  |  | 0
YANGIN MODÜLÜ | [44 empty] | 6 | ADET |  |  |  | 0
YANGIN PANELİ |  |  | 1 | [41 empty] | 1 | ADET |  |  |  | 0
HARİCİ GÜÇ KAYNAĞI |  |  | 1 | [41 empty] | 1 | ADET |  |  |  | 0
YANGIN SORTİSİ |  |  | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 55 | ADET |  |  |  | 0
SİREN SORTİSİ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ADET |  |  |  | 0
ANONS TESİSATI | [49 empty] | 0
HOPARLÖR |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | ADET |  |  |  | 0
ANONS İSTASYONU |  |  | 1 | [41 empty] | 1 | ADET |  |  |  | 0
DİJİTAL ÇOKLU SES VE MÜZİK ÇALAR |  |  | 1 | [41 empty] | 1 | ADET |  |  |  | 0
SESLENDİRME SİSTEM PANELİ |  |  | 1 | [41 empty] | 1 | ADET |  |  |  | 0
26U RACK KABİN VE AKSESUARLARI |  | 1 | [42 empty] | 1 | SET |  |  |  | 0
HOPARLÖR SORTİSİ |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | ADET |  |  |  | 0
DATA&TELEFON TESİSATI | [49 empty] | 0
DATA SORTİSİ | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 78 | ADET |  |  |  | 0
DATA PRİZİ | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 78 | ADET |  |  |  | 0
TELEFON PRİZİ | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 67 | ADET |  |  |  | 0
TELEFON SORTİSİ | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 67 | ADET |  |  |  | 0
DATA/TELEFON MERKEZİ |  | 1 | [42 empty] | 1 | ADET |  |  |  | 0
WIRELESS |  |  | 1 |  |  | 1 | [29 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 5 | ADET |  |  |  | 0
CCTV | [49 empty] | 0
KAMERA | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | 20 | ADET |  |  |  | 0
42U RACK KABİN (DATA-TEL-CCTV) VE AKSESUARLARI |  | 1 | [42 empty] | 1 | SET |  |  |  | 0
MONİTÖR |  | 1 | [42 empty] | 1 | ADET |  |  |  | 0
NVR |  | 1 | [42 empty] | 1 | ADET |  |  |  | 0
POE SWITCH |  | 1 | [42 empty] | 1 | ADET |  |  |  | 0
HARD DISK |  | 2 | [42 empty] | 2 | ADET |  |  |  | 0
KAMERA SORTİSİ | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 | [30 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 18 | ADET |  |  |  | 0
0
GENEL TOPLAM | [49 empty] | 0