## İCMAL
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK İŞLERİ İCMALİ
İCMAL
|  | Gastronomi |  | Soyunma |  | Derslik |  | KSBS |  | GENEL | GENEL | GENEL
|  | Malzeme Toplam | İşçilik Toplam | Malzeme Toplam | İşçilik Toplam | Malzeme Toplam | İşçilik Toplam | Malzeme Toplam | İşçilik Toplam | MALZEME TOPLAM | İŞÇİLİK TOPLAM | TOPLAM
İCMAL-1 | PANOLAR VE ŞALT MALZEMELER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İCMAL-2 | ARMATÜRLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İCMAL-3 | ANAHTAR VE PRİZLER / AYDINLATMA-PRİZ SORTİLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İCMAL-4 | KABLOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İCMAL-5 | KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ - BORULAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Gastronomi
Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Marka | Birim | Gastronomi | Malzeme Birim Fiyat (TL) | Malzeme Toplam Fiyat (TL) | İşçilik Birim Fiyat (TL) | İşçilik Toplam Fiyat (TL) | Mlz. + İşçilik Toplam Fiyat (TL)
1 | PANOLAR VE ŞALT MALZEMELER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Gastronomi Binası GAS.DP | Pano Sac : YAVUZ/KALTES/EAE/LEGRAND (En az 1,5 mm) Şalt : ABB/SCHNEIDER/SIEMENS | ad. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Gastronomi Binası GAS.UDP | Pano Sac : YAVUZ/KALTES/EAE/LEGRAND (En az 1,5 mm) Şalt : ABB/SCHNEIDER/SIEMENS | ad. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Gastronomi Binası KZN.MCC | Pano Sac : YAVUZ/KALTES/EAE/LEGRAND (En az 1,5 mm) Şalt : ABB/SCHNEIDER/SIEMENS | ad. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Gastronomi Binası ESO.DP (Soğuk oda panoları, orijinal ekipman panolarıdır) | Soğuk oda firması tarafından temin edilecek ve montajlanacaktır. | ad. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Gastronomi Binası EDF.DP (Soğuk oda panoları, orijinal ekipman panolarıdır) | Soğuk oda firması tarafından temin edilecek ve montajlanacaktır. | ad. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Gastronomi Binası SSO.DP (Soğuk oda panoları, orijinal ekipman panolarıdır) | Soğuk oda firması tarafından temin edilecek ve montajlanacaktır. | ad. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.17 | 3x32A C Tipi Otomat | ABB | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.18 | 3x40A C Tipi Otomat | ABB | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.19 | 4x40A 300mA Kaçak Akım Koruma Rölesi | ABB | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.20 | Termik Manyetik Şaltere Motor Takılması | ABB | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.21 | 4'lü Otomat Kutusu (Sıvaüstü) | MUTLUSAN | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.22 | 8'li Otomat Kutusu (Sıvaüstü) | MUTLUSAN | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ARMATÜRLER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 40W Sıva Üstü Etanj Led Aydınlatma Armatürü (IP 65) | EAE/PHILIPS/OSRAM | ad. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | 38W Sıva Altı Led Aydınlatma Armatürü (IP 20) | EAE/PHILIPS/OSRAM | ad. | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | 38W Sıva Altı Led Aydınlatma Armatürü (IP 20) (Acil Durum Aydınlatma Kitli) | EAE/PHILIPS/OSRAM | ad. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | 25W Sıva Altı Led Aydınlatma Armatürü (IP 20) | EAE/PHILIPS/OSRAM | ad. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | 25W Sıva Altı Led Aydınlatma Armatürü (IP 20) (Acil Durum Aydınlatma Kitli) | EAE/PHILIPS/OSRAM | ad. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | 18W Sıva Altı Led Aydınlatma Armatürü (IP 20 / IP 40) | EAE/PHILIPS/OSRAM | ad. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | 18W Sıva Altı Led Aydınlatma Armatürü (IP 20 / IP40) (Acil Durum Aydınlatma Kitli) | EAE/PHILIPS/OSRAM | ad. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | 60W Sarkıt Aydınlatma Armatürü | EAE/PHILIPS/OSRAM | ad. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10 | 60W Sarkıt Aydınlatma Armatürü (Acil Durum Aydınlatma Kitli) | EAE/PHILIPS/OSRAM | ad. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.11 | 20W Sıva Altı Led Downlight Aydınlatma Armatürü | EAE/PHILIPS/OSRAM | ad. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.12 | 20W Sıva Altı Led Downlight Aydınlatma Armatürü (Acil Durum Aydınlatma Kitli) | EAE/PHILIPS/OSRAM | ad. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.13 | Şerit Led (10w/1mt.) Aydınlatma Armatürü | EAE/PHILIPS/OSRAM | ad. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2.14 | Led Trafosu | EAE/PHILIPS/OSRAM | ad. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.15 | Acil Durum Yönlendirme Armatürü | ALTEZ | ad. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ANAHTAR VE PRİZLER / AYDINLATMA-PRİZ SORTİLERİ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Sıva Üstü Normal Aydınlatma Anahtarı | LEGRAND ARMADA | ad. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Sıva Üstü Komütatör Aydınlatma Anahtarı | LEGRAND ARMADA | ad. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | Sıva Üstü Vavien Aydınlatma Anahtarı | LEGRAND ARMADA | ad. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | Sıva Üstü Tekli Monofaze Priz | LEGRAND ARMADA | ad. | 61 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Sıva Üstü Tekli Monofaze Kapaklı Priz | LEGRAND ARMADA | ad. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | Sıva Üstü UPS Prizi | LEGRAND ARMADA | ad. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | Sıva Üstü Data Prizi (RJ-45) | LEGRAND ARMADA | ad. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | Sıva Üstü Telefon Prizi (RJ-45) | LEGRAND ARMADA | ad. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3.9 | Sıva Üstü TV Prizi | LEGRAND ARMADA | ad. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.10 | Kombine Priz Kutusu (2 monofaze, 1 trifaze priz) | TPLAST | ad. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.14 | Sıva Altı İmpuls Anahtar | LEGRAND ARMADA | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.15 | Etanj Aydınlatma Anahtarı | LEGRAND PLEXO | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.16 | Etanj Priz | LEGRAND PLEXO | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.17 | Topraklı Priz (IP55) | LEGRAND PLEXO | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.27 | Sıva Üstü Normal Anahtar Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
3.28 | Sıva Üstü Komütatör Anahtar Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3.29 | Sıva Üstü Vavien Anahtar Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
3.30 | Sıva Üstü Anahtarsız Aydınlatma Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.33 | Sıva Üstü Paralel Aydınlatma Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 63 |  | 0 |  | 0 | 0
3.35 | Sıva Üstü Monofaze Priz Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
3.36 | Sıva Üstü UPS Priz Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3.38 | Sıva Üstü Trifaze Priz Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.31 | Sıva Üstü Etanj Aydınlatma Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.34 | Sıva Üstü Exit Sorti | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.37 | Sıva Üstü Etanj Priz Sorti | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.43 | Sıva Altı Etanj Aydınlatma Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.44 | Sıva Altı İmpuls Anahtar Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.46 | Sıva Altı Exit Sorti | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.48 | Sıva Altı Etanj Priz Sorti | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.32 | Sıva Altı İmpuls Anahtar Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.50 | Mekanik Cihaz Bağlantısı | İşçilik fiyatı girilmiştir. | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.51 | Termostat Bağlantısı | İşçilik fiyatı girilmiştir. | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.52 | Termostat Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | KABLOLAR |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | 2x1 mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | 2x1,5 mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | 3x2.5 mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 235 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | 3x4mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 320 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | 3x6mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | 3x10mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | 5x2.5 mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | 5x4 mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | 5x6 mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | 5x10 mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.11 | 3x4 052XZ1 HALOJEN FREE TTR KABLO | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4.12 | 3x6 052XZ1 HALOJEN FREE TTR KABLO | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.13 | 3x10 052XZ1 HALOJEN FREE TTR KABLO | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.14 | 5x4 052XZ1 HALOJEN FREE TTR KABLO | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
4.15 | 5x6 052XZ1 HALOJEN FREE TTR KABLO | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.16 | 5x10 052XZ1 HALOJEN FREE TTR KABLO | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4.17 | 3x2,5 mm2 1kv Yeraltı Kablosu Besleme Hattı (N2XH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt | 170 |  | 0 |  | 0 | 0
4.18 | 3x4 mm2 1kv Yeraltı Kablosu Besleme Hattı (N2XH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.19 | 3x25/16 mm2 1kv Yeraltı Kablosu Besleme Hattı (N2XH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
4.20 | 3x35/16 mm2 1kv Yeraltı Kablosu Besleme Hattı (N2XH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.21 | 3x50/25 mm2 1kv Yeraltı Kablosu Besleme Hattı (N2XH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.22 | 3x70/35 mm2 1kv Yeraltı Kablosu Besleme Hattı (N2XH) Uygulama esnasında pano kablosu yerinde lçülerek uygunluğu teyit edilecektir. | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
4.23 | 3x95/50 mm2 1kv Yeraltı Kablosu Besleme Hattı (N2XH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.24 | 3x120/70 mm2 1kv Yeraltı Kablosu Besleme Hattı (N2XH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.25 | 4x4 mm2 1kv Yeraltı Kablosu Besleme Hattı (N2XH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
4.26 | 4x6 mm2 1kv Yeraltı Kablosu Besleme Hattı (N2XH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.27 | 4x10 mm2 1kv Yeraltı Kablosu Besleme Hattı (N2XH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.28 | 5x2,5 mm2 1kv Yeraltı Kablosu Besleme Hattı (N2XH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
4.29 | 5x4 mm2 1kv Yeraltı Kablosu Besleme Hattı (N2XH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4.30 | 5x6 mm2 1kv Yeraltı Kablosu Besleme Hattı (N2XH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.31 | 5x10 mm2 1kv Yeraltı Kablosu Besleme Hattı (N2XH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
4.32 | 5x16 mm2 1kv Yeraltı Kablosu Besleme Hattı (N2XH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.33 | 1x4 mm2 Plastik İzoleli İletken (HO7Z,O7Z1) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
4.34 | 1x6 mm2 Plastik İzoleli İletken (HO7Z,O7Z1) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.35 | 1x10 mm2 Plastik İzoleli İletken (HO7Z,O7Z1) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.36 | 1x16 mm2 Plastik İzoleli İletken (HO7Z,O7Z1) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.37 | 1x25 mm2 Plastik İzoleli İletken (HO7Z,O7Z1) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.38 | 1x35 mm2 Plastik İzoleli İletken (HO7Z,O7Z1) Uygulama esnasında pano kablosu yerinde lçülerek uygunluğu teyit edilecektir. | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
4.39 | 1x50 mm2 Plastik İzoleli İletken (HO7Z,O7Z1) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.40 | 1x70 mm2 Plastik İzoleli İletken (HO7Z,O7Z1) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.41 | 3x2.5 mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH)FE-180 PH-90 | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4.42 | 3x4 mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH)FE-180 PH-90 | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
4.43 | 3x6 mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH)FE-180 PH-90 | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.44 | 3x10 mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH)FE-180 PH-90 | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.45 | 4x4 mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH)FE-180 PH-90 | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.46 | 4x6 mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH)FE-180 PH-90 | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.47 | 4x10 mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH)FE-180 PH-90 | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ - BORULAR |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.1 | 100mm AHT. Kablo Kanalı h:40 mm e:1.5mm | STS -EAE - GERSAN | mt. | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | 200mm AHT. Kablo Kanalı h:40 mm e:1.5mm | STS -EAE - GERSAN | mt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | 300mm AHT. Kablo Kanalı h:40 mm e:2.0mm | STS -EAE - GERSAN | mt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | 400mm AHT. Kablo Kanalı h:40 mm e:2.0mm | STS -EAE - GERSAN | mt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | Seperatör h:40 mm | STS -EAE - GERSAN | mt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | Sıcak Daldırma Galveniz Sac Kablo Merdiveni(400x40x1,5 mm) | STS -EAE - GERSAN | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | 25x40mm Kapaklı PVC Kanal | MUTLUSAN | mt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | 50x100mm Kapaklı PVC Kanal | MUTLUSAN | mt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5.9 | Ø 20 mm Spiral Boru Temini ve Montaj İşleri | ENSMET-CANLAR-MUTLUSAN | mt. | 310 |  | 0 |  | 0 | 0
5.10 | Ø 20 mm Düz Boru Temini ve Montaj İşleri | ENSMET-CANLAR-MUTLUSAN | mt. | 95 |  | 0 |  | 0 | 0
5.11 | Ø26 mm Düz Boru Temini ve Montaj İşleri | ENSMET-CANLAR-MUTLUSAN | mt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5.12 | Ø32 mm Kangal Boru Temini ve Montaj İşleri | ENSMET-CANLAR-MUTLUSAN | mt | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
5.13 | 3/4'' EMT Boru Temini ve Montaj İşleri | ENSMET-CANLAR-MUTLUSAN | mt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5.14 | Çelik Spiral Temini ve Montaj İşleri | ENSMET-CANLAR-MUTLUSAN | mt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5.15 | 110x110 Buat IP65 | MUTLUSAN | mt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | GENEL TOPLAM | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Soyunma
Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Marka | Birim | Soyunma | Malzeme Birim Fiyat (TL) | Malzeme Toplam Fiyat (TL) | İşçilik Birim Fiyat (TL) | İşçilik Toplam Fiyat (TL) | Mlz. + İşçilik Toplam Fiyat (TL)
1 | PANOLAR VE ŞALT MALZEMELER | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.11 | Soyunma-2 Prefabrik (72'li Sigorta Kutusu) | Priz Kutusu : MUTLUSAN Şalt : ABB/SCHNEIDER/SIEMENS | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.12 | Soyunma-1 Prefabrik (54'lü Sigorta Kutusu) | Priz Kutusu : MUTLUSAN Şalt : ABB/SCHNEIDER/SIEMENS | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13 | Soyunma-UPS Prefabrik (12'li Sigorta Kutusu) | Priz Kutusu : MUTLUSAN Şalt : ABB/SCHNEIDER/SIEMENS | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ARMATÜRLER |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | 40W Sıva Üstü Etanj Led Aydınlatma Armatürü (IP 65) | EAE/PHILIPS/OSRAM | ad. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | 40W Sıva Üstü Etanj Led Aydınlatma Armatürü (IP 65) (Acil Durum Aydınlatma Kitli) | EAE/PHILIPS/OSRAM | ad | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | 25W Sıva Altı Led Aydınlatma Armatürü (IP 20) | EAE/PHILIPS/OSRAM | ad. | 116 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | 25W Sıva Altı Led Aydınlatma Armatürü (IP 20) (Acil Durum Aydınlatma Kitli) | EAE/PHILIPS/OSRAM | ad. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
2.15 | Acil Durum Yönlendirme Armatürü | ALTEZ | ad. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.16 | Hareket Sensörü | NADE | ad | 51 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ANAHTAR VE PRİZLER / AYDINLATMA-PRİZ SORTİLERİ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.10 | Kombine Priz Kutusu (2 monofaze, 1 trifaze priz) | TPLAST | ad. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.11 | Sıva Altı Normal Aydınlatma Anahtarı | LEGRAND ARMADA | ad. | 128 |  | 0 |  | 0 | 0
3.12 | Sıva Altı Komütatör Aydınlatma Anahtarı | LEGRAND ARMADA | ad. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3.18 | Sıva Altı Tekli Monofaze Priz | LEGRAND ARMADA | ad. | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
3.19 | Sıva Altı Tekli Monofaze Kapaklı Priz | LEGRAND ARMADA | ad. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3.20 | Sıva Altı UPS Prizi | LEGRAND ARMADA | ad. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.14 | Sıva Altı İmpuls Anahtar | LEGRAND ARMADA | ad | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
3.38 | Sıva Üstü Trifaze Priz Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.39 | Sıva Altı Normal Anahtar Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
3.40 | Sıva Altı Komütatör Anahtar Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3.42 | Sıva Altı Anahtarsız Aydınlatma Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3.45 | Sıva Altı Paralel Aydınlatma Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 54 |  | 0 |  | 0 | 0
3.47 | Sıva Altı Monofaze Priz Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 52 |  | 0 |  | 0 | 0
3.49 | Sıva Altı UPS Priz Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.44 | Sıva Altı İmpuls Anahtar Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
3.46 | Sıva Altı Exit Sorti | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
3.50 | Mekanik Cihaz Bağlantısı | İşçilik fiyatı girilmiştir. | ad | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3.51 | Termostat Bağlantısı | İşçilik fiyatı girilmiştir. | ad | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
3.52 | Termostat Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | KABLOLAR |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | 3x6mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | 3x10mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | 5x4 mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | 5x6 mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | 5x10 mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
4.12 | 3x6 052XZ1 HALOJEN FREE TTR KABLO | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
4.15 | 5x6 052XZ1 HALOJEN FREE TTR KABLO | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4.21 | 3x50/25 mm2 1kv Yeraltı Kablosu Besleme Hattı (N2XH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4.45 | 4x4 mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH)FE-180 PH-90 | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
4.46 | 4x6 mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH)FE-180 PH-90 | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.47 | 4x10 mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH)FE-180 PH-90 | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ - BORULAR |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.1 | 100mm AHT. Kablo Kanalı h:40 mm e:1.5mm | STS -EAE -GERSAN | mt. | 191 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | 200mm AHT. Kablo Kanalı h:40 mm e:1.5mm | STS -EAE -GERSAN | mt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | Sıcak Daldırma Galveniz Sac Kablo Merdiveni(400x40x1,5 mm) | STS -EAE -GERSAN | mt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
5.9 | Ø 20 mm Spiral Boru Temini ve Montaj İşleri | ENSMET-CANLAR-MUTLUSAN | mt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
5.10 | Ø 20 mm Düz Boru Temini ve Montaj İşleri | ENSMET-CANLAR-MUTLUSAN | mt. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | GENEL TOPLAM | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Derslik
Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Marka | Birim | Derslik | Malzeme Birim Fiyat (TL) | Malzeme Toplam Fiyat (TL) | İşçilik Birim Fiyat (TL) | İşçilik Toplam Fiyat (TL) | Mlz. + İşçilik Toplam Fiyat (TL)
1 | PANOLAR VE ŞALT MALZEMELER | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | D-ADP | Pano Sac : YAVUZ/KALTES/EAE/LEGRAND (En az 1,5 mm) Şalt : ABB/SCHNEIDER/SIEMENS | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | D-UDP | Pano Sac : YAVUZ/KALTES/EAE/LEGRAND (En az 1,5 mm) Şalt : ABB/SCHNEIDER/SIEMENS | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ARMATÜRLER |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | 40W Sıva Üstü Etanj Led Aydınlatma Armatürü (IP 65) | EAE/PHILIPS/OSRAM | ad. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | 40W Sıva Üstü Etanj Led Aydınlatma Armatürü (IP 65) (Acil Durum Aydınlatma Kitli) | EAE/PHILIPS/OSRAM | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | 25W Sıva Altı Led Aydınlatma Armatürü (IP 20) | EAE/PHILIPS/OSRAM | ad. | 177 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | 38W Sıva Altı Led Aydınlatma Armatürü (IP 20) | EAE/PHILIPS/OSRAM | ad. | 86 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | 18W Sıva Altı Led Aydınlatma Armatürü (IP 20) | EAE/PHILIPS/OSRAM | ad. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Acil Durum Yönlendirme Armatürü | ALTEZ | ad. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Acil Aydınlatma Kitti | NADE | ad | 81 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ANAHTAR VE PRİZLER / AYDINLATMA-PRİZ SORTİLERİ |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | Sıva Altı Vavien Anahtar | LEGRAND ARMADA | ad. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Sıva Altı Normal Aydınlatma Anahtarı | LEGRAND ARMADA | ad. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | Sıva Altı Komütatör Aydınlatma Anahtarı | LEGRAND ARMADA | ad. | 39 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | Sıva Altı Tekli Monofaze Priz | LEGRAND ARMADA | ad. | 229 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Sıva Altı Tekli Monofaze Kapaklı Priz | LEGRAND ARMADA | ad. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | Sıva Altı UPS Prizi | LEGRAND ARMADA | ad. | 124 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | Sıva Altı Normal Anahtar Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | Sıva Altı Komütatör Anahtar Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 39 |  | 0 |  | 0 | 0
3.9 | Sıva Altı Vavien Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
3.10 | Sıva Altı Paralel Aydınlatma Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 204 |  | 0 |  | 0 | 0
3.11 | Sıva Altı Monofaze Priz Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 43 |  | 0 |  | 0 | 0
3.12 | Sıva Altı UPS Priz Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
3.13 | Sıva Altı Paralel Priz Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad | 284 |  | 0 |  | 0 | 0
3.14 | Mekanik Cihaz Sortisi (3x2,5mm2 nhxmh) | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
3.15 | Mekanik Cihaz Paraele Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
3.16 | Mekanik Cihaz Bağlantısı | İşçilik fiyatı girilmiştir. | ad | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | KABLOLAR |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | 3x2,5mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 854 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | 2x1,5mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 758 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | 5x4 mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 195 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | 5x6 mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | 3x70/35 mm2 1kv Yeraltı Kablosu Besleme Hattı (N2XH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | 1x35 H07Z1 | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 130 |  | 0
4.7 | 5x16mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı N2Xh | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ - BORULAR |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1 | 50mm AHT. Kablo Kanalı h:40 mm e:1.5mm | STS -EAE -GERSAN | mt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | 200mm AHT. Kablo Kanalı h:40 mm e:1.5mm | STS -EAE -GERSAN | mt. | 112 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | 300mm AHT. Kablo Kanalı h:40 mm e:1.5mm | STS -EAE -GERSAN | mt. | 12 |  | 0 |  | 0
5.4 | Sıcak Daldırma Galveniz Sac Kablo Merdiveni(400x40x1,5 mm) | STS -EAE -GERSAN | mt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | Ø 20 mm Spiral Boru Temini ve Montaj İşleri | ENSMET-CANLAR-MUTLUSAN | mt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | Ø 20 mm Düz Boru Temini ve Montaj İşleri | ENSMET-CANLAR-MUTLUSAN | mt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | GENEL TOPLAM | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0

## KSBS
Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Marka | Birim | Adet | Malzeme Birim Fiyat (TL) | Malzeme Toplam Fiyat (TL) | İşçilik Birim Fiyat (TL) | İşçilik Toplam Fiyat (TL) | Mlz. + İşçilik Toplam Fiyat (TL)
1 | PANOLAR VE ŞALT MALZEMELER | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | KSBS-DP | Pano Sac : YAVUZ/KALTES/EAE/LEGRAND (En az 1,5 mm) Şalt : ABB/SCHNEIDER/SIEMENS | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | KSBS-UDP | Pano Sac : YAVUZ/KALTES/EAE/LEGRAND (En az 1,5 mm) Şalt : ABB/SCHNEIDER/SIEMENS | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ARMATÜRLER |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | 40W Sıva Üstü Etanj Led Aydınlatma Armatürü (IP 65) | EAE/PHILIPS/OSRAM | ad. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | 38W Sıva Altı Led Aydınlatma Armatürü (IP 20) | EAE/PHILIPS/OSRAM | ad. | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | 18W Sıva Altı Led Aydınlatma Armatürü (IP 20) | EAE/PHILIPS/OSRAM | ad. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Acil Durum Yönlendirme Armatürü | ALTEZ | ad. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ANAHTAR VE PRİZLER / AYDINLATMA-PRİZ SORTİLERİ |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | Sıva Altı Vavien Anahtar | LEGRAND ARMADA | ad. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Sıva Altı Normal Aydınlatma Anahtarı | LEGRAND ARMADA | ad. | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | Sıva Altı Komütatör Aydınlatma Anahtarı | LEGRAND ARMADA | ad. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | Sıva Altı Tekli Monofaze Priz | LEGRAND ARMADA | ad. | 78 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Sıva Altı UPS Prizi | LEGRAND ARMADA | ad. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | Sıva Altı Normal Anahtar Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | Sıva Altı Komütatör Anahtar Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | Sıva Altı Vavien Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
3.9 | Sıva Altı Paralel Aydınlatma Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 71 |  | 0 |  | 0 | 0
3.10 | Sıva Altı Monofaze Priz Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
3.11 | Sıva Altı UPS Priz Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
3.12 | Sıva Altı Paralel Priz Sortisi | PRYSMIAN - HES-NEXANS ENSMET- CANLAR-MUTLUSAN | ad | 71 |  | 0 |  | 0 | 0
3.13 | Mekanik Cihaz Bağlantısı | İşçilik fiyatı girilmiştir. | ad |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.14 | Termostat Bağlantısı | İşçilik fiyatı girilmiştir. | ad | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | KABLOLAR |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | 3x2,5mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | 2x1,5mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | 5x4 mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | 5x6 mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | 5x10 mm2 Kurşunsuz PVC İzoleli Kablo Besleme Hattı (NHXMH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | 3x35/16 mm2 1kv Yeraltı Kablosu Besleme Hattı (N2XH) | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | 1x16 H07Z1 | PRYSMIAN - HES-NEXANS | mt. | 120
5 | KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ - BORULAR |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1 | 100mm AHT. Kablo Kanalı h:40 mm e:1.5mm | STS -EAE -GERSAN | mt. | 135 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | 200mm AHT. Kablo Kanalı h:40 mm e:1.5mm | STS -EAE -GERSAN | mt. | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | 300mm AHT. Kablo Kanalı h:40 mm e:1.5mm | STS -EAE -GERSAN | mt. | 35 |  | 0 |  | 0
| 400mm AHT. Kablo Kanalı h:40 mm e:1.5mm | STS -EAE -GERSAN | mt. | 10 |  | 0 |  | 0
5.4 | Sıcak Daldırma Galveniz Sac Kablo Merdiveni(400x40x1,5 mm) | STS -EAE -GERSAN | mt. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
| Sarf Malzeme | STS -EAE -GERSAN | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | Ø 20 mm Spiral Boru Temini ve Montaj İşleri | ENSMET-CANLAR-MUTLUSAN | mt. | 520 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | Ø 20 mm Düz Boru Temini ve Montaj İşleri | ENSMET-CANLAR-MUTLUSAN | mt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | GENEL TOPLAM | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | İNŞAAT İŞLERİ |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1 | Kazı İşleri (100x100cm Ebatında Toprak kazısı) |  | mt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2 | ∅100 HDPE boru |  | mt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6.3 | ∅32 HDPE boru (Çevre Aydınlatma Armatürleri İçin) |  | mt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0